曲靖师范学院非政府采购项目询价表

项目名称：生物标本室标本柜（QSY2019019）                                                  预算金额：79820.00元

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 生厂厂家 | 交货期 （自然天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标本柜 |  |  | 优质冷轧钢板，表面静电喷塑，防腐、防锈，钢板厚度不低于0.8mm，尺寸不低于W900*D850*H2500，每组双面3列12层隔板，每层高约为170mm，承重不低于70kg。 | 2 | 组 |  |  |  |  |
| 2 | 带抽标本柜 |  |  | 优质冷轧钢板，表面静电喷塑，，防腐、防锈，钢板厚度不低于0.8mm，尺寸不低于W900*D850*H2500，36抽，每层高约为190mm，抽屉高约为165mm，承重不低于70kg，双面抽屉，使用挂板放置抽屉，用钢板放置抽屉。 | 4 | 组 |  |  |  |  |
| 3 | 暖风机 | 志高 | ZNL-22T1A | 标本室使用，45平米，360度吹风散热，温度调节，恒温设计，倾倒自动断电保护，无光，防烫，安全。Ptc陶瓷1500W+炭纤维500W发热，38分贝轻音运行 | 2 | 个 |  |  |  |  |
|  | 项目总报价 | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.提供产品必须为原装正品,包装完整，含运输、安装调试、线材辅材等。

报价单位（盖章）：

法人签字：                                       授权代表签字：

法人电话：                                       授权代表电话：

日    期：