曲靖师范学院非政府采购项目询价表

项目名称：二次供水水池（箱）清洗消毒项目（QSY2019021）                                  预算金额：54000.00元

| 序号 | 名称 | 配置及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二次供水水池（箱）清洗消毒 | 学校三个校区所有的二次供水水池（箱）、水塔、地面水池等进行全面清洗、消毒。一年清洗2次，时间为1月份，7月份。1.必须按水池清洗消毒规范操作，水质由曲靖市疾控中心监测部门进行抽样检测，检测结果须符合国家生活用水标准（MA认证）。2.在清洗过程中必须爱护供水设施，若人为损坏，照价赔偿。3.若清洗、消毒完成后水质检测不合格，须重新免费开展清洗消毒工作。 | 1 | 项 |  |  |
|  | 项目总报价 | 小写： 大写： |  |  |  |  |

备注：1.提供清洗消毒方案措施及人员安排情况。

报价单位（盖章）：

法人签字：                                       授权代表签字：

法人电话：                                       授权代表电话：

日    期：