二次供水水池（箱）清洗消毒服务项目要求

一、项目内容：

学校三个校区所有的二次供水水池（箱）、水塔、地面水池等进行全面清洗、消毒。

二、项目具体要求：

严格按照国务院颁布的《城市供水工作暂行规定》和建设部卫生部颁发的《城市供水水质管理规定》、《生活饮用水卫生监督管理办法》及《曲靖市人民政府公告--曲靖中心城区生活饮用水二次供水卫生管理实施办法》（第91号）等相关法律法规要求。达到以下清洗要求及标准：

1.必须按水池清洗消毒规范操作（服务单位营业执照范围须包含“二次供水设施服务”、清洗人员持证），水质由曲靖市疾控中心监测部门进行抽样检测，检测结果须符合国家生活用水标准（MA认证）。

2.在清洗过程中必须爱护供水设施，若人为损坏，照价赔偿。

3.若清洗、消毒完成后水质检测不合格，须重新免费开展清洗消毒工作。

三、清洗、消毒具体统计

| 附录1：曲靖师范学院二次供水水箱、水池统计表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校 区 | 水池(水箱)编号 | 地点 | 容量m3 | 校区 | 水池(水箱)编号 | 地点 | 容量m3 |
| 古城 | G1 | 前门地下水池 | 600 | 新校区 | X1 | 地下水池 | 2000 |
|  | G2 | 后门地下水池 | 400 |  | X2 |  | 2000 |
|  | G3 | 1幢 | 4 |  | X3 |  | 2000 |
|  | G4 |  | 4 |  | X4 | 食堂 | 10 |
|  | G5 | 2幢 | 3.5 |  | X5 |  | 10 |
|  | G6 |  | 3.5 |  | X6 | 新食堂 | 20 |
|  | G7 | 3幢 | 3.5 |  | X7 | 商务楼A | 8 |
|  | G8 | 4幢 | 4 |  | X8 | 商务楼B | 8 |
|  | G9 |  | 4 |  | X9 | 周转房 | 8 |
|  | G10 |  | 4 |  | X10 |  | 8 |
|  | G11 | 5幢 | 4 |  | X11 |  | 8 |
|  | G12 |  | 4 |  | X12 | 学生宿舍桃苑2幢 | 8 |
|  | G13 |  | 4 |  | X13 | 学生宿舍桃苑3幢 | 8 |
|  | G14 | 男生楼 | 10 |  | X14 | 学生宿舍樱苑1幢 | 8 |
|  | G15 | 老美术楼 | 2 |  | X15 | 学生宿舍樱苑2幢 | 8 |
|  | G16 | 图书馆 | 4 |  | X16 | 学生宿舍樱苑4幢 | 8 |
|  |  | 小计： | 1058.5 |  | X17 | 学生宿舍樱苑3幢 | 8 |
| 环东 | H1 | 地下水池 | 400 |  | X18 | 学生宿舍桃苑5幢 | 8 |
|  | H2 | 6幢 | 8 |  | X19 | 学生宿舍桃苑6幢 | 8 |
|  | H3 |  | 8 |  | X20 | 学生宿舍樱苑6幢 | 8 |
|  | H4 | 7幢 | 8 |  | X21 |  | 8 |
|  | H5 |  | 8 |  | X22 | 学生宿舍樱苑5幢 | 8 |
|  | H6 | 8幢 | 8 |  | X23 |  | 8 |
|  | H7 |  | 8 |  | X24 | 学生宿舍桃苑4幢 | 8 |
|  | H8 | 9幢 | 8 |  | X25 |  | 8 |
|  | H9 |  | 8 |  | X26 | 学生宿舍桃苑7幢 | 8 |
|  | H10 | 10幢 | 8 |  | X27 |  | 8 |
|  | H11 |  | 8 |  | X28 | 学生宿舍桃苑8幢 | 8 |
|  | H12 | 11幢 | 8 |  | X29 |  | 8 |
|  | H13 |  | 8 |  | X30 | 学生宿舍桃苑1幢 | 8 |
|  | H14 | 12幢 | 8 |  | X31 |  | 8 |
|  | H15 |  | 8 |  | X32 | 学生宿舍桃苑9幢 | 20 |
|  | H16 | 13幢 | 8 |  | X33 | 知味园辅房 | 8 |
|  | H17 | 14幢 | 8 |  | X34 | 第二教学楼 | 30 |
|  | H18 |  | 8 |  | X35 | 2012公租房 | 24 |
|  | H19 | 15幢 | 8 |  | X36 | 2013公租房 | 30 |
|  | H20 |  | 8 |  |  | 小计： | 6352 |
|  | H21 | 16幢 | 8 |  |  |  |  |
|  | H22 |  | 8 |  |  | 总容量m3 |  |
|  | H23 | 23幢 | 5 |  | 古城 | 1058.5 |  |
|  | H24 |  | 5 |  | 环东 | 593 |  |
|  | H25 | 24幢 | 5 |  | 新校区 | 6352 |  |
|  | H26 |  | 5 |  | 共计 | 8003.5 |  |
|  | H27 |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 小计： | 593 |  |  |  |  |