曲靖师范学院非政府采购项目询价表

项目名称：物理实验设备（QSY2019022）                                                  预算金额：103110.00元

| 序号 | 名称 | 参考品牌 | 参考型号 | 配置及技术参数 | 投标响应配置及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 生厂厂家 | 交货期 （自然天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 朗威多量程电压传感器 | 山东远大 | LW-E844 | 测量范围：-20V~+20V，分度：0.01V；：-2V~+2V，分度：0.001V；-0.2V~+0.2V，分度：0.1mV |  | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 2 | 朗威多量程电流传感器 | 山东远大 | LW-E803 | 测量范围：-2A~+2A，分度：0.01A；-200mA~+200mA，分度：1mA；-20mA ~+20mA，分度：0.1 mA |  | 2 | 个 |  |  |  |  |
| 3 | 朗威安培力实验仪 | 山东远大 | LW-Q735 |  |  | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 函数信号发生器 | 优利德 | UTG9005C-II | 输出频率5M,采样率150M，三角波、正弦波、矩形波等任意波形/TFTLCD彩屏(4位频率/ 3位幅度)，输出幅度最大25Vpp |  | 8 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 双通道存储数字示波器 | 优利德 | UTD2052CEX | 带宽60M,最大采样率1GS/S，7英寸TFTLCD彩屏,2个模拟通道，存储深度25kpts,波形捕获率高达2,000wfms/s,低底噪，宽范围垂直档位1mV/div~20V/div，时基范围2ns/div~50s/div，触发类型标配：边沿触发、脉宽触发、交替触发，支持同时打开Y-T和X-Y模式 |  | 8 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 指针式交流毫伏表 | 优利德 | UNI-T UT621 | 双通道，电压量程12档，分贝量程12档,量程100μV～300V，电压误差3%，频率响应范围：10Hz-2MHz, |  | 20 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 交直流功率分析仪 | AITEK | AWE1611D PLUS | 电压量程：12.5/25/50/100/300/600; 电流量程40mA/120mA/0.4A/1.2A/4.0A/12A/40A; 频率范围：DC，0.5-500HZ，带宽0-5KHZ。 |  | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 8 | 可编程电子负载 | ITECH/艾德克斯 | IT8511A+ | 150V/30A/150W |  | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 9 | 量热器 | 杭州大华 | DH4609 | 不锈钢外筒，黄铜打内胆，配二个盖子一个用于加热线为镍铬电阻丝阻值为2欧，电阻工作电流为2A升温10度。 |  | 15 | 台 |  |  |  |  |
| 10 | 立式冷冻柜 | 海尔 | BD-193DL | 193升分层大抽屉冷柜小冰箱；放置方式：立式冷柜；侧开门；控温方式：机械控温；能效等级：1级；压缩机：定频；温区：单温柜；制冷方式：直冷 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 11 | 精密手动升降台 | 上海程方、北京联英精机、北京江云光电 | CHF005SS120、SS10-120、Y103VM120 | 台面尺寸不小于：120mm×200mm；升降行程不小于120 mm，最小调整量：5μ，承载：25kg，材料：硬铝，表面处理：阳极氧化染黑 |  | 10 | 台 |  |  |  |  |
| 12 | 低压钠汞灯及电源 | 北京恒奥德科技有限公司 | WJ-Na/Hg | 含电源及立式支架，高度自由调节 |  | 10 | 套 |  |  |  |  |
|  | 项目总报价 |  |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.提供产品必须为原装正品,包装完整，含运输、安装调试、线材辅材等。

2.本项目参考品牌型号为参考使用，投标时必须为实质性响应的品牌型号，自行把表格内“参考”二字删除。

报价单位（盖章）：

法人签字：                                       授权代表签字：

法人电话：                                       授权代表电话：

日    期：