附件1：

主要成交明细表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央台 | 安徽国瑞 | 4500mm*1500mm*850mm | 4 | 台 | 9000 |
| 2 | 桌上型排风罩 | 安徽国瑞 | 4000mm*1470mm*1500mm | 4 | 套 | 9500 |
| 3 | 排风机 | 佰镀 | 5.5KW | 3 | 台 | 5230 |
| 4 | 雨帽 | 安徽国瑞 | PP | 3 | 个 | 300 |
| 5 | 变径 | 鸿远 | 400mm 转 315mm | 3 | 个 | 350 |
| 6 | 风机控制器 | 佰镀 | 功率≥5.5KW | 3 | 个 | 500 |
| 7 | 消音器 | 佰镀 | 尺寸≤1000*800 | 3 | 套 | 1500 |
| 8 | 排风管 | 鸿远 | 0.6PP 材质，直径：315mm | 70 | 米 | 180 |
| 9 | 三通 | 鸿远 | 0.6PP 材质，直径：315mm | 9 | 个 | 270 |
| 10 | 弯头 | 鸿远 | 0.6PP 材质，直径：315mm | 11 | 个 | 270 |
| 11 | 排风管 | 鸿远 | 0.6PP 材质，直径：250mm | 9 | 米 | 150 |
| 12 | 弯头 | 鸿远 | 0.6PP 材质，直径：250mm | 3 | 个 | 220 |
| 13 | 变径 | 鸿远 | 0.6PP 材质，变径：315mm 转 250mm | 5 | 个 | 180 |
| 14 | 电缆线 | 昆明电缆 | 不小于 6 平方 | 100 | 米 | 15 |
| 15 | 通风柜 | 安徽国瑞 | ≤1500mm*850mm*2350mm | 6 | 台 | 6260 |
| 16 | 其他 | 安徽国瑞 | 行业标准 | 1 | 项 | 6000 |