曲靖师范学院非政府采购项目报价表

项目名称：科研用设备项目（QSY2020006）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置及技术参数 | 投标响应配置及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 生厂厂家 | 交货期 （自然天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 笔记本电脑 |  |  | 第十代智能英特尔酷睿i5-10210U处理器、四核；内存LPDDR3型号16G；硬盘512G SSD；独立显卡，显示芯片NVIDIAGeForceMX250；显示器显示比例3:2,3000*2000像素，260PPI，屏幕类型LTPS，屏幕尺寸13.9英寸，含鼠标和包。整机原厂质保1年。 |  | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 笔记本电脑 |  |  | Microsoft Windows10 家庭中文版。处理器：英特尔酷睿 i7-8565U处理器；睿频至4.6GHz。内存：8GB LPDDR3。硬盘：32G傲腾+512G固态硬盘。显卡：英特尔 UHD 620显示芯片；类型为英特尔核芯显卡。无光驱。显示器：屏幕类型为LED背光；物理分辨率为1920×1080；显示比例为宽屏16：9。通信：局域网。端口 ：音频端口，耳机、麦克风二合一接口。音效系统：内置麦克风。 输入设备：指点杆，背光键盘。其它设备：网络摄像头，像素 720p，类型HD高清。电源：续航时间>8小时，内置锂离子电池，电源适配器100-240V自适应交流电源适配器，含鼠标和包。整机原厂质保1年。 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 笔记本电脑 |  |  | CPU:INTEL i7-10710U（10代i7）及以上版本，主频≥4.7GHz；屏幕：IPS 14英寸 WQHD（2560×1440）显示器；内存：16G LPDDR3 2133；硬盘：512G SSD；接口：电源/Thunderbolt3全功能接口*1，Thunderbolt3全功能接口*1，USB 3.1 Gen1*2，HDMI接口*1；网卡：WiFi6双天线网卡，支持全时互联LTE功能；重量：≤1.09kg；支持指纹识别、背光键盘；系统：正版Windows 10 专业版 + 正版OFFICE 2019；含鼠标和包。整机原厂质保1年。 |  | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 笔记本电脑 |  |  | KLVC-WFH9L i7 16+512G Windows版 独显 14屏 2020款触摸屏，含鼠标和包。整机原厂质保1年 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 移动硬盘 |  |  | 睿翼 Expansion，STEA4000400,117x80x20mm |  | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 6 | 移动硬盘 |  |  | 铭 Backup Plus,STHN2000400,114.8x78x11.7mm |  | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 7 | 录音笔 |  |  | ICD-PX470,38.3mmX114.1mmX19.3mm,Linear PCM/MP3 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 8 | 笔记本电脑 |  |  | i5 10210U/8GB/512GB/MX250，含鼠标和包。整机原厂质保1年 |  | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 9 | 打印机 |  |  | 最大打印幅面：A4 支持无线网络打印 |  | 2 | 台 |  |  |  |  |
| 10 | 计算用电脑 |  |  | 商务台式机电脑整机(十代i5-10400F 16G 2TB+256G SSD 2G独显 ) 27英寸，整机三年保 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 11 | 双门冰箱 |  |  | 科研用，机械控温，174升，自动除霜，220V/50Hz，冷藏温度-20，一级能效 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 12 | 电池测试系统 |  |  | 5V/1mA（8通道/台）1、通道数：每台设备提供8个独立可编程通道：每个通道具有独立的恒压源和恒流源；每一个通道恒压源、恒流源可以任意编程控制；允许每个通道设定不同工作模式；通道之间完全独立，互不影响；多台设备通过自带串口串联组成一个机柜；。2、软件使用环境：基于WINXP/WIN2000/WIN98；3、输出电压范围DC：0V～5V；4、输出电流范围DC： 0.1mA～100mA；5、输入电压工作范围AC：～220V±10%；6、测量及控制精度：电流测量精度：0.05%RD + 0.05%FS；电压测量精度：0.05%RD + 0.05%FS；时间：计算机系统时间±1秒（无累计误差）。7、消耗功率： 10W/台；8、环境温度：0℃～40℃；9、支持恒流充电、恒流放电、恒压充电、恒功率放电、恒阻放电、静置、跳转、重启动、强制跳转等功能。 |  | 3 | 台 |  |  |  |  |
| 13 | 实验电脑终端 |  |  | 第十代英特尔酷睿i7-10700/16G/2TB+256G SSD/2G独显/23英寸液晶显示器，整机三年保 |  | 4 | 台 |  |  |  |  |
| 14 | 实验电脑终端 |  |  | New Core i5-9500(3.0G/9M/6核)/8G(DDR4 2666)/1TB(SATA)/超薄DVDRW/Windows 10 Home 64位FDD/USB KB/USB Optical Mouse/新310W 90%高效电源/3-3-3有限保修/21.5寸 |  | 17 | 台 |  |  |  |  |
| 15 | 数码相机 |  |  | 单反套机（18-135mm）/传感器：APS画幅/有效像素：3250万/显示屏尺寸：3英寸/显示屏像素：约104万点/电池类型：锂电池/存储卡类型：SD/SDHC/SDXC卡/原装正品/32G高速卡/相机包/1年质保 |  | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 16 | 资料柜 |  |  | 上玻下铁门柜；规格：900*400*1900；材料：优质冷轧钢板厚0.8mm；表面：前处理后静电喷塑；锁具：豪华闪电锁、滑盖锁；标配：台板4块； |  | 20 | 个 |  |  |  |  |
|  | 项目总报价（元） |  |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.提供产品必须为厂家原装正品,包装完整，送货上门（不接受快递）。含运输、安装调试、线材辅材等。

2.投标响应配置及技术参数需按询价参数要求逐项实质性响应，完全照搬配置及技术参数的为无效报价表。

3.投标报价单价均不得超出每项单价预算价格，超出为无效报价。

4.提供质量保障承诺，厂家整机产品质保证明材料、本地化售后服务承诺等。

报价单位（盖章）：

法人签字：                                       授权代表签字：

法人电话：                                       授权代表电话：

日    期：       年  月  日