附件1：需求表

项目名称：太阳能风光互补路灯项目（QSY2020010）                预算金额：99900.00元

| 序号 | 名称 | 参考品牌 | 参考 型号 | 配置及技术参数 | 数量 | 单位 | 预算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能风光互补路灯 |  | 风光互补型（锂电池版） | 1.灯 杆:6米，钢质热镀锌喷塑，杆体厚度不小于2.5mm； 2.LED光源:功率60W、照度180流明/瓦(普瑞芯片)； 3.太阳能板:70瓦（多晶硅）； 4.锂电池:50AH(高循环)，阀控免维护，磷酸铁锂电池； 5.控制器:铝壳独立控制器(远方动力)； 6.连接线:2.3米电缆线（防水一键式安装）； 7.辅助材料：电池箱、预埋件及线材、压制成型、防盗、防水等； 8.实施期：20天； 9.质 保:太阳能板1年、锂电池1年、光源2年； 10.付款方式：项目验收合格后一次性支付合同总价款； 11.费用为包干价，包含材料费、运输费、吊装费、调试费、税费等。 12.履约保证金：签订合同时，供应商须交纳合同总价款5%的履约保证金；项目验收合格后，履约保证金自动转为质量保证金，自项目验收合格之日起满1年后7个工作日内无息退还。 | 27 | 盏 | 3700 |