曲靖师范学院非政府采购项目报价表

项目名称：太阳能风光互补路灯项目（QSY2020010）

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置及技术参数 | 投标响应配置及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 生厂厂家 | 交货期 （自然天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能风光互补路灯 |  |  | 1.灯 杆:6米，钢质热镀锌喷塑，杆体厚度不小于2.5mm； 2.LED光源:功率60W、照度180流明/瓦(普瑞芯片)； 3.太阳能板:70瓦（多晶硅）； 4.锂电池:50AH(高循环)，阀控免维护，磷酸铁锂电池； 5.控制器:铝壳独立控制器(远方动力)； 6.连接线:2.3米电缆线（防水一键式安装）； 7.辅助材料：电池箱、预埋件及线材、压制成型、防盗、防水等； 8.实施期：20天； 9.质 保:太阳能板1年、锂电池1年、光源2年； 10.付款方式：项目验收合格后一次性支付合同总价款； 11.费用为包干价，包含材料费、运输费、吊装费、调试费、税费等。 12.履约保证金：签订合同时，供应商须交纳合同总价款5%的履约保证金；项目验收合格后，履约保证金自动转为质量保证金，自项目验收合格之日起满1年后7个工作日内无息退还。 |  | 27 | 盏 |  |  |  |  |
|  | 项目总报价（元） |  |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.提供产品必须为厂家原装正品,包装完整，送货上门（不接受快递）。含运输、安装调试、线材辅材等。

2.投标报价单价均不得超出每项单价预算价格，超出为无效报价。

3.提供质量保障承诺，厂家整机产品质保证明材料、本地化售后服务承诺等。

报价单位（盖章）：

法人签字：                                       授权代表签字：

法人电话：                                       授权代表电话：

地址：

日    期：       年  月  日