芳香苑电梯维修项目竞争性谈判公告

根据《曲靖师范学院采购管理办法》有关规定，拟对后勤申报的芳香苑电梯维修项目进行竞争性谈判采购，诚邀合格投标人参与投标。

一、采购项目

1.项目名称：芳香苑电梯维修项目

2.项目编号：QSY2021006

3.项目内容：

学校2011年12月安装投入使用的两台西尼牌载货电梯维修(具体型号为THJ1000/0.5-JXW，载重为1000kG)。维修内容包括曳引机、曳引钢绳、限速器、轿厢、控制系统、无线对讲系统、照明等部件，并须按行业主管部门要求开展安全评估、变更使用登记、年度检验、维护保养等相关工作。

4.具体要求：

4.1符合《电梯、自动扶梯和自动人行道维修规范》（GB/T18775-2009）、《云南省电梯安全管理规定》等相关要求；

4.2对以上两部已申请报停的电梯进行现场故障排检，制定维修方案、明确维修事项及具体维修措施；

4.3按照《云南省电梯安全管理规定》要求，完善2部电梯的安全技术档案，向质检部门提请启用申请、监督检验申请，维修工作完成后须按质检部门的要求通过年检；

4.4承诺不低于2年的质量保证和免费维保服务；

4.5服务项目费用包含维修所需的一切费用、电梯启用和监督检验申请涉及的相关费用、电梯年检费用、质保期内的维护保养费、税费等。

4.6质保期内的维护保养严格按照《电梯维护保养规则》（TSGT5001-2009）相关要求执行。

5.项目地点：曲靖师范学院

6.采购限价：86000.00元

二、投标人资格要求

1.参加投标的投标人必须在中国境内注册、信誉良好，具有独立法人资格；

2.投标人具备完善的技术支持、服务体系、培训能力；

3.投标人具有良好的社会信誉、良好的商业信誉；

4.投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

5.必须具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》(电梯)；

6.投标人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

7.投标人在谈判截止时间前未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”。

8.本次招标不接受联合体投标。

三、竞争性谈判文件的获取

投标人于2021年4月19日至 2020 年4月22日，每日上午8:30至11:30，下午14:30至17:30（节假日除外），按照疫情防控要求到曲靖师范学院行政办公楼2楼200室领取竞争性谈判文件。

领取竞争性谈判文件需提供以下资料：①企业法人营业执照副本原件及复印件加盖公章；②若法人到场需提供法定代表人身份证明书及法人身份证原件及复印件加盖公章；③若授权委托人到场需提供法定代表人身份证明书、法人授权委托书及身份证原件、复印件加盖公章；④《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》(电梯)原件及复印件加盖公章；⑤“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”网页截图加盖公章。

四、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

五、投标文件的递交

递交投标文件截止时间为 2021年4月29日 15 时 00 分，地点为曲靖师范学院行政办公楼2楼207室，逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

六、联系方式

联系电话：0874-8965166

七、发布公告的媒介

本项目公告在曲靖师范学院官网（www.qjnu.edu.cn）上发布。

八、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1.项目部门

名称：后勤基建处

地址：曲靖师范学院会堂南楼

联系人：杨老师

电话：0874-8998027

2.采购组织部门

名称：资产与实验室管理处

地址：曲靖师范学院行政办公楼2楼200室

联系人：王老师

联系电话：0874-8965166