附件1：需求表

| 序号 | 名称 | 配置及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压包 | 1、材质为高强铍铜或高强无磁NiCrAl合金； 2、材料屈服强度＞1800MPa,处理后硬度HRC41/56+1； 3、加工规范依据 公制规格加工，配备铍铜螺丝; 4、加工精度要求: 未标注公差0.02,同轴度0.005,垂直度0.005, 光洁度-底座面0.4,端面0.8; 5、装配高度 max 44mm,外8.5mm,标准产品最小工作距离13mm; 6、外观亚光防锈处理, 独立真空包装； 7、每套压机配件:铍铜垫块 2枚, 无磁螺丝3枚，基米顶丝8枚; 8、保修1年; 9、该产品属于定制非标制品， 请用户根据具体实验需求进行调整。 | 1 | 套 | 83,000.00 |
| 2 | 砧面 | 金刚石砧面，用于匹配高压包。大的砧面500微米，小的砧面为100微米，非标准耗材 | 2 | 对 | 15,000.00 |